ПРОЕКТ

Актуализированная схема теплоснабжения Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области на **2022** год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Баланс тепловой энергии на котельных на 2022 год** | | | | | | |
| Вязьма - Брянское |  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |
| Котельная ООО "Стимул" | 17 843 | 4 145 | 21 988 | 497 | 22 485 |  |
| **ВСЕГО** | **17 843** | **4 145** | **21 988** | **497** | **22 485** |  |