## Вязьма-Брянское
Приложение
Баланс тепловой энергии на котельных на 2023 год
Вязьма - Брянское
Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал
ООО "Стимул" | Котельная ООО "Стимул" | 17843 | 4145 | 21988 | 497 | 22485
| ВСЕГО | 17843 | 4145 | 21988 | 497 | 22485