## Вязьма-Брянское
Приложение
Баланс тепловой энергии на котельных на 2024 год
Вязьма - Брянское
Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал
ООО "Стимул" | Котельная ООО "Стимул" | 16819 | 4145 | 20964 | 497 | 21461
| ВСЕГО | 16819 | 4145 | 20964 | 497 | 21461